Приложение №1

к распоряжению администрации

Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО

от 19.04.2023 № 20-од

**Программа**

**проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций - учреждений и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Сроки проведения проверки | Перечень документов |
| 1 | 12-ти квартирный жилой дом |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 37 | 20-22.08.2023 г. | 1) сведения об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;2) акт промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;3) мероприятия по внедрению эксплуатационных режимов;4) план ремонтных работ;5) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;6) сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;7) сведения о работоспособности защиты систем теплопотребления;8) паспорта теплопотребляющих установок;9) принципиальные схемы и инструкций для обслуживающего персонала;10) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;11) акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;12) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:укомплектованность указанных служб персоналом;обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.8. Обеспечение качества теплоносителей.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и теплоподачи;соблюдение водно-химического режима;отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и вод снабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных, организаций, а также органов местного самоуправления;проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора влияющих на надежность работы в отопительный период.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Каратайка» |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 65 | 20-22.08.2023 г. |
| 3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение НАО «Основная школа п. Каратайка»  |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 10 | 20-22.08.2023 г. |
| 4 | Пришкольный интернат № 1 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение НАО «Основная школа п. Каратайка» |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 56  | 20-22.08.2023 г. |
| 5 | Пришкольный интернат № 2 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение НАО «Основная школа п. Каратайка» |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 57 | 20-22.08.2023 г. |
| 6 | Прачечная Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение НАО «Основная школа п. Каратайка» |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 55 | 20-22.08.2023 г. |
| 7 | Государственное бюджетное детское общеобразовательное учреждение НАО «Детский сад п. Каратайка»  |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 79  | 20-22.08.2023 г. |
| 8 | ГБУ филиал «ЦРП ЗР НАО» амбулатория п. Каратайка |  п. Каратайка ул. Центральная, дом 89  | 20-22.08.2023 г. |
| 9 | Администрация Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО  | п. Каратайкаул. Центральная, дом 19 | 20-22.08.2023 г. |
| 10 | АэропортСельского поселения«Юшарский сельсовет» ЗР НАО | п. Каратайкаул. Центральная, дом 1 | 20-22.08.2023 г. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |